## 評価項目
平成28-32年度 経済産業研究所ホームページCMSサーバのデータセンターの利用等に係る調達 評価項目一覧
会社等名：
大項目 | 小項目 |  | 評価項目 |  | 得点配分 |  |  | 頁番号 提案書
[5 empty] | (基礎点) 必須 | 加点 | 合計点 最大
１．業務実施方法等
| 1-1 | 作業計画・体制の妥当性 | 1 | 実施計画に示されたスケジュールは、仕様書に対応したものになっているか | 5 | - | 60
|  |  | 2 | 最遅、平成28年7月1日よりデータセンター利用ができる実施計画になっているか | 5 | -
|  |  | 3 | 実施計画（案）は、作業が全て網羅されており、遅延しないための配慮・工夫があるか | - | 15
|  |  | 4 | 実施計画（案）は、研究所の業務負担を軽減する配慮・工夫がなされているか | - | 15
|  |  | 5 | 実施計画（案）は、CMSサーバー移設の際の、WEBサイト更新作業停止期間を最小限にとどめる配慮・工夫がなされているか | - | 20
| 1-2 | データセンターの基本要件に関する提案 | 6 | データセンターの基本要件「定業単位」が満たされているか | 5 | - | 45
|  |  | 7 | データセンターの基本要件「制約」が満たされているか | 5 | -
|  |  | 8 | データセンターの基本要件「制約」の必須要件（イ) データセンター事業者として5年以上の運用実績を有すること）が満たされているか | 5 | -
|  |  | 9 | データセンターの基本要件「定業単位」の電源の提案がコスト高にならないような配慮がなされているか | - | 15
|  |  | 10 | データセンターの基本要件「制約」の任意要件（データセンター事業者として2年以上継続した政府機関等のシステムの運用実績を有すること）が満たされているか | - | 15
| 1-3 | データセンターの設備要件に関する提案 | 11 | JIS Q 27001 又は ISO/IEC 27001 に基づく認証を取得しているか | 5 | - | 80
|  |  | 12 | データセンターの「立地」要件がすべて満たされているか | 5 | -
|  |  | 13 | データセンターの「建物」要件がすべて満たされているか | 5 | -
|  |  | 14 | データセンターの「機器設置室」の必須要件がすべて満たされているか | 5 | -
|  |  | 15 | データセンターの「ラック」の要件がすべて満たされているか | 5 | -
|  |  | 16 | データセンターの「電源」の要件がすべて満たされているか | 5 | -
|  |  | 17 | データセンターの「空調」の要件がすべて満たされているか | 5 | -
|  |  | 18 | データセンターの「セキュリティ」の要件がすべて満たされているか | 5 | -
|  |  | 19 | データセンターの「運用」の要件がすべて満たされているか | 5 | -
|  |  | 20 | データセンターの「回線」の要件がすべて満たされているか | 5 | -
|  |  | 21 | データセンターの「機器設置室」の任意要件が満たされているか | - | 15
|  |  | 22 | データセンターの「回線」の種類や帯域の提案がコスト高にならないような配慮がなされているか | - | 15
| 1-4 | 特記事項に関する提案 | 23 | 各事業者との役割分担等、「(1) 技術支援及び情報提供等」に関する要件を満たしているか | 5 | - | 25
|  |  | 24 | 各事業者との役割分担等、「(2) 関係者との調整」に関する要件を満たしているか | 5 | -
|  |  | 25 | 各事業者との役割分担等、「(3) 他の受注者への支援」に関する要件を満たしているか | 5 | -
|  |  | 26 | 各事業者との役割分担等、「(4) その他」に関する要件を満たしているか | 5 | -
|  |  | 27 | データセンター事業者はISO27001またはプライバシーマークの認証を取得しているか | 5 | -
[5 empty] | 100 | 110 | 210
評価項目の得点方法
(1)評価項目得点構成
評価項目の得点は必須（基礎点）と加点の二種類に分かれており、評価項目毎の得点が決定される。
（必須（基礎点）、加点の得点配分は「得点配分」欄を参照）
(2)必須（基礎点）評価
必須（基礎点）は、評価項目の得点配分が必須である事項のみ設定されている。評価の際には、必須評価項目の全ての要件が上表の基準に 則して評価され、点数が与えられる。提案者は、提案書にて必須（基礎点）の対象となる要件が全て充足していることを示さなければならな い。一つでも内容が不十分とみなされた場合、その応札者は不合格となる。
(3)加点評価
加点に係る要件については、その提案内容が下表の基準に則して評価され、点数が与えられる。